建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   小米汽车研发试验验证中心变更项目      

建设单位（盖章）：       小米汽车科技有限公司       
编制日期：               2024年8月               
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	小米汽车研发试验验证中心变更项目（以下简称为“本项目”）

	项目代码
	202317005731300399

	建设单位联系人
	尹凯
	联系方式
	18611261507

	建设地点
	北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101地块（小米智能制造产业基地试验楼）

	地理坐标
	（东经116 度 32 分 14.181 秒，北纬39度 43 分 10.459 秒）

	国民经济

行业类别
	M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五 研究和试验发展-98 专业实验室、研发（试验）基地

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	北京经济技术开发区管理委员会行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	京技审项（备）[2023]17号

	总投资（万元）
	1228.9
	环保投资（万元）
	28.9

	环保投资占比（%）
	2.35
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	7701.0

	专项评价设置情况
	本项目专项评价设置识别结果见表1-1。

表1-1  本项目专项评价设置识别及识别结果

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。其中，有毒有害污染物包括二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。
本项目主要废气污染物为挥发性有机物（包括：甲醇、乙腈、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正丁醇、挥发性有机物、异丙醇、乙醇、乙酸等）、氨气、硫酸雾，不涉及《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中的有毒有害污染物，以及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。

无

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目不涉及工业废水直排。

无

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。

无

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及取水口。

无



	规划情况
	《北京城市总体规划（2016-2035年）》、《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》、《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》


取相应的处理

	施进行处理。

	本项目产生的挥发性有机物均经过内置活性炭的通风柜或内置铜触媒、分子筛净化装置的手套箱处理后排放。

	
	水污染防治措施

	“十三五”期间北京经济技术开发区将达到20万t/d的污水处理能力，因此可以实现本规划提出的污水处理率始终为100%并达标排放的目标。

	本项目产生的生产废水和生活废水经过厂内废水处理设施处理后排入路南区污水处理厂。



加强源头控制，实现固体废物减量化。提升综合利用水平和综合利用率。加强环境教育，提高公民对固体废物，危废的认识，引起人们的重视，同时建立和加强监督举报

度，发挥公

	的社会监督作用。

	本项目生产运行过程中所产生固体废物经分类收集，均可得到合适、有效处置，满足固体废物无害化的要求。

	
	落实“三线一单硬约束”

	1、将生态保护红线作为空间管制要求，通过空间管控，将重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义区域，以及环境质量严重超标和跨区域、跨流域影响突出的空间单元，严重影响人口重点集聚区人居安全的区域一并纳入生态空间。

2、将环境质量底线和资源利用上线作为容量管控和环境准入要求。将环境质量底线和资源利用上线作为容量管控和环境准入要求，通过总量管控和准入管控，有效控制和削咸污染物排放总量，确保经济社会发展不超出资源环境承载能力，使各类环境要素达到环境功能区要求，大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准。

3、环境准入负面清单。实施高水平的准入标准、落实可持续的退出机制。准、落实可持续的退出机制。准、落实可持续的退出机制。准、落实可持续的退出机制。准、落实可持续的退出机制。

	1、本项目所在地无重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区，不在生态保护红线范围内。

2、本项目废气、废水、噪声和固体废物均采取有效合理的治理措施，均能够达标排放，不会突破环境质量底线。本项目不属于高能耗行业，不会突破资源利用上线。

3、本项目为新能源汽车研发试验验证项目，不在环境准入负面清单内。


	
	

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《北京市城市总体规划（2016年-2035年）》符合性分析

功能定位：顺义、大兴、亦庄、昌平、房山的新城及地区，是首都面向区域协同发展的重要战略门户，也是承接中心城区适宜功能、服务保障首都功能的重点地区。坚持集约高效发展，控制建设规模，提升城市发展水平和综合服务能力，建设高新技术和战略性新兴产业集聚区、城乡综合治理和新型城镇化发展示范区。环境保护要求包括：着力攻坚大气污染治理，全面改善环境质量要求：削减工业污染排放总量。淘汰落后产能和高污染、高耗能产业，推进重点行业环保技术改造升级……开展强制性清洁生产审核，构建清洁循环发展的产业体系。其中第44条“腾笼换鸟，推动传统产业转型升级”，提出重点实施新能源智能汽车、集成电路、智能制造系统和服务、自主可控信息系统、云计算与大数据、新一代移动互联网、新一代健康诊疗与服务、通用航空与卫星应用等新产业，全力打造北京创造品牌。
本项目位于北京经济技术开发区，属于新能源汽车研发试验验证项目，项目实施后有助于提高研发能力和技术创新能力，开发自主可控的自主知识产权产品，帮助企业形成核心竞争力，同时助力北京市智能网联汽车产业发展。

综上分析，本项目建设符合《北京市城市总体规划（2016年-2035年）》要求。

2、与《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》符合性分析

根据《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》功能定位：建设具有全球影响力的创新型产业集群和科技服务中心；首都东南部区域创新发展协同区；战略性新兴产业基地及制造业转型升级示范区；宜业宜居绿色城区。

产业规划：提出强化科技创新，建设高精尖产业主阵地。①聚焦四大产业集群，强化自主创新能力：发挥科技创新引领作用，提高优势产业发展水平，围绕四大主导产业打造前沿技术创新中心，加强应用基础研究，建立以企业为主体的技术创新体系。推动产学研深度融合和创新链协同，努力实现颠覆性技术创新，在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用。

2035年发展目标：初步建成产城融合、人才汇聚、功能完备、宜业宜居、活力迸发的高水平现代化新城。城市基础设施完善、人民生活安全舒适，形成宜业宜居的城市环境和中低密度的城市特色风貌。创新驱动发展走在全国前列，集成电路、新能源智能汽车、生物医药智能装备等国家重大战略产业的核心技术、核心装备取得突破成为首都科技成果转化重要承载区，进一步集聚高精尖产业，引领区域创新协同发展。
坚持产城融合、均衡发展的原则，围绕新一代信息技术、新能源智能汽车、生物技术和大健康、机器人和智能制造为重点的四大主导产业，充分发挥核心地区的产业发展引领作用，统筹带动周边产业功能区提质升级，形成核心地区与多个产业组团相协同的产业发展格局。

本项目属于新能源汽车研发试验验证项目，服务于亦庄新城四大主导产业之一，符合《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》的要求。
3、与《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》符合性分析

根据《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》（北京经济技术开发区管理委员会，2021年6月29日），“第五篇 跨越提升 建设高精尖产业主阵地，第二章 做大做强新能源智能汽车产业集群”中“专栏9 新能源智能汽车发展重点：①新能源汽车产业。重点在车规级芯片、电池生产、整车制造等核心领域不断实现技术创新突破。建设高端汽车及新能源汽车关键零部件产业园、国家新能源汽车技术创新中心等项目。②智能网联汽车。重点发展智能/辅助驾驶系统、车联网，优先发展自动驾驶技术、感知系统、车联网终端硬件等。建设全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区、国家车联网产业基地等项目”。
本项目位于经济技术开发区亦庄新城0606街区，变更建设内容为新能源汽车研发试验验证项目，项目实施后有助于提高研发能力和技术创新能力，开发自主可控的自主知识产权产品，帮助企业形成核心竞争力，同时助力北京市智能网联汽车产业发展。因此，本项目建设符合《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》的要求。


6.严格执行《北京市高污染燃料禁燃区划定方案（试行）

，高

	燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他高污染燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。

	1.本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）“M7320工程和技术研究和试验发展”，其不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中禁止或限制类管控范围；本项目不涉及“顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等新城”载明的正面和负面清单内容；本项目不属于外商投资项目，不涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）。

2.本项目不属于现行《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2022年版）》中载明的退出及淘汰类别。

3.本项目严格执行《北京市水污染物防治条例》，本项目不属于高污染、高耗水行业。

4.根据《北京城市总体规划（2016-2035年）》本项目所在厂区属于北京城市总规中“集中建设区”；根据《亦庄新城规划（国土空间规划）》（2017年-2035年），本项目所在厂区属“城镇建设用地”。

5.本项目不涉及。

6.本项目不涉及高污染燃料燃用设施的使用。

	符合
	

5.严格执行《北京市烟花爆竹安全管理条例》，五环路

	内（含五环路）及各区人民政府划定的禁放区域禁止燃放烟花爆竹。

	1.本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可管理条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市水污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准。

2.本项目严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国循环经济促进法》。

3.本项目严格执行《建设项目主要污染物总量指标审核及管理暂行办法》、《原北京环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》，总量来源由属地生态环境行政主管部门统筹解决。

4.本项目废气、废水、噪声、固体废物等排放严格执行国家及北京市污染物排放标准。

5.本项目严格执行《北京市烟花爆竹安全管理条例》。
	符合

	

2.严格执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》相关要求，重点单位建设涉及有毒

害物质

生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤

染风险的设施，


符

	
	资源利效率
	1.严格执行《北京市节约用水办法》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》，加强用水管控。

2.落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求，坚守建设用地规模底线，提高产业用地利用效率。

3.执行北京市单位产品能源消耗限额系列标准以及《供热锅炉综合能源消耗限额》。

	1.本项目将严格执行《北京市节约用水办法》、《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》，加强用水节水管控。

2.本项目的建设符合《北京城市总体规划(2016年-2035年)》相关要求，本项目租赁小米景曦科技公司建设厂房，为小米智能制造产业基地内试验楼，不新增建设用地。

3.本项目不涉及。
	符合




7.禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行

办公等为主要功能的场所边

	水平距离小于9米的项目。

	1.本项目运营期间不涉及使用高排放非道路移动机械。

2.本项目位于北京经济技术开发区，不涉及。

3.本项目营运期将严格遵守污染物排放的国家标准和地方标准及重点污染物排放总量控制的要求。

4.本项目不涉及。

5.本项目不涉及。

6.本项目不涉及
7.本项目试验楼距离北侧最近敏感点合创产业中心903m。

	符合

	

3.严格用地准入，防范人居环境风险。严格实

再

	发、安全利用的管理。

	1.本项目不涉及。

2.本项目不涉及。

3.本项目租赁厂房已取得经开区相关备案和规划审批。

	符合

	
	资源利用效率

	1.坚持节水优先，实施最严格水资源管理制度，促进生产和生活全方位节水。

2.优化区域能源结构，大力推进新能源和可再生能源利用，严控能源消费总量。

	1.本项目生产用水和生活用水来自市政供水，生产废水和生活废水（经过化粪池处理）依托小米智能制造产业基地厂区污水处理站处理后排放至路南区污水处理厂，生产全方位节水。

2.本项目以电力、汽油（少量）为能源，不涉及高污染燃料的使用。
	符合




2. 执行《建设项目规划使用性质正面和负面清单》适用于顺义、大兴、亦庄、昌平、

	山等新城的管控要求。

	1.本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中禁止和限制类管控范围。

2.本项目不涉及“亦庄新城”载明的正面和负面清单内容。

	符合

	

7.依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专

	户。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。

	1.本项目运营期间不涉及使用高排放非道路移动机械。

2.本项目不涉及。

3.本项目不涉及。

4.本项目废气、废水、噪声、固体废物等排放严格执行国家及北京市污染物排放标准。总量控制严格执行《建设项目主要污染物总量指标审核及管理暂行办法》、《原北京环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》，总量来源由属地生态环境行政主管部门统筹解决。
5.本项目依托厂区废水处理设施，废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网，最终进入路南区污水处理厂进一步处理。
6.本项目不涉及。

7.本项目不涉及。

	符合

	
	环境风险防范

	1.做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

2.应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。

	1.本项目依托智能制造产业基地建设，营运期建设单位将严格按照国家相关法律法规做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作及演练，基地突发环境事件应急预案的编制将本项目考虑在内。

2.本项目不涉及。

	符合


	资源利用效率

	1.坚持集约高效发展，控制建设规模。

2.实施最严格的水资源管理制度，到2035年亦庄新城单位地区生产总值水耗达到国际先进水平。

	1.本项目试验楼总占地面积约7701.0m2，试验楼内试验室布局紧凑合理。

2.本项目生产过程中全方位节水，生活用水和生产用水来自市政管网供给。

	符合




2.执行《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年—2035年）》及园区规划，立足开发区高端产业的发展基础，持续做强电子信息、生物医药、装备产业、汽车产业的总装集成、系统集成、总部经济等高端业态，做精自

化程度高、集约度高、附加

	高、科技含量高、资金密集型的非制造环节。

	1.本项目符合重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的空间布局约束准入要求，详见上述表1-2。

2.根据《亦庄新城规划（国土空间规划）》（2017年-2035年），本项目所在厂区属“城镇建设用地”，符合主导产业准入要求。

	符合

	
	污染物排放管控

	1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求。

2.重点行业清洁生产水平达到相应行业清洁生产一级标准或国际先进水平。

3.新建燃气锅炉采用超低氮燃烧技术，NOx排放浓度控制在30mg/m3内。在用燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造或脱硝治理，NOx排放浓度控制在80mg/m3以内。

4.加强污水治理，污水处理率达到100%。

	1.本项目符合重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求，详见表1-2。

2.根据相关清洁生产标准判定，本项目符合清洁生产相关要求。

3.本项目不涉及。

4.本项目生产废水和生活废水（经过化粪池处理）采用均经过厂内污水处理站处理后排放至路南区污水处理厂，处理率可达到100%。
	符合



1.执行重点管控类

产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的

境风险防范准入要

	。

	1.本项目符合重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的环境风险防范准入要求，详见上述表1-2。
	符合

	

2.执行园区规划中相关资源利用管控要求，其中到2035年优质能源比重达到99%以上，新能源和可再生能源比重力争

到10%以上。创新能源利

	和管理方式。

	1.本项目符合重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求，详见上述表1-2。

2.本项目使用的能源为92#汽油、95#汽油和电能，优质能源比重满足资源利用效率要求。
	符合

	

	综上，本项目符合《北京市生态环境准入清单（2021年版）》相关要求。

2、产业政策符合性

本项目符合（国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关条款的决定）（国家发展改革委令第29号）鼓励类：“第十六类汽车中的第3点：智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设。”
本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录》（2022年）中的限制和禁止条目。

根据《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2022年版)》。本项目所属行业、所用工艺及所用设备等均不在该目录范围。

3、选址合理性分析

本项目位于北京经济技术开发区，租用小米智能制造产业基地内的试验楼厂房，根据《关于亦庄新城YZ00-0606-0101地块供地项目供地项目“多规合一”协同平台审核意见的函》，用地性质为一M1类工业用地，符合国家及北京市相关规划要求。本项目不新增占地，且不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区内。本项目建设未使租用场地用地性质发生变化。

	


二、建设项目工程分析


生产废水和生活废水依托小米智能制造

	业基地内设施收集后经过厂区污水处理站处理，处理后的废水由小米智能制造产业基地废水总排放口排入市政污水管网，最终进入路南区污水处理厂。

	依托


			供电

	依托小米智能制造产业基地供电系统供给。

	依托


			供热制冷

	试验楼办公区和试验区供暖由厂区锅炉供热，夏季制冷由空调供给。

	新建


	4

	环保工程

	废气

	VOC试验室和气味评价试验室有机试剂挥发产生的废气，通过试验室内置活性炭的无管道通风柜处理后排放进入试验室，然后以无组织形式排放。

	新建



生产废水和生活废水依托小米智能制造产业基地内设施收集后经过厂区污水处理站处理，

	理后的废水由小米智能制造产业基地废水总排放口排入市政污水管网，最终进入路南区污水处理厂。

	依托


			固废

	在小米智能制造产业基地内的危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期清运处置。

	依托


			噪声

	采用隔声墙体、舱板等隔声措施。

	依托




系统部件环境试

	室

	150


	3

	轮耦合道路模拟试验室

	140
	13

	盐雾试验室

	50


	4

	智能座舱声学试验室

	205

	14

	EMC试验室

	600


	5

	VOC试验室

	250

	15

	电驱动总成试验室

	132


	6

	气味评价室

	30

	16

	电池包性能与耐久试验室

	187


	7

	自动驾驶标定试验室

	288

	17

	电池包振动试验室

	2

	0


	8

	座舱静态标定试验室

	350

	18

	车辆准备区

	133


	9

	静态视觉感知试验室

	118

	19

	常温浸车区

	
	10

	车载语音交互试验室

	118

	20

	公用动能

	800




自

驾

	HIL仿真测试、光学测试、传感器标定、数据中心虚拟仿真等。


	8
	座舱静态标定试验室

	座舱测试系统

	1

	智能座舱软件测试、系统端到端测试、网络渗透/信息安全测试。


	9
	静态视觉感知试验室

	视觉感知测试系统

	1

	车内视觉感知测试。


	10
	车载语音交互试验室

	语音交互测试系统

	1

	车载语音交互开发与测试。


	11
	K&C试验室

	K&C试验台

	1（租）

	整车KC性能测试。


	12
	系统部件环境试验室

	淋雨箱

	1

	系统与部件的温湿度测试、温度冲击测试、IP等级测试等。


			冷热冲击箱

	1

	
			高低温交变试验箱1m³

	1

	
			高低温交变试验箱4.5m³

	1

	
			防尘试验箱

	1

	

系统与部件的循环盐雾与中性盐雾

	试。


	14
	EMC试验室

	3米法电波暗室

	1

	电机、驱动系统及电控部件的辐射、发射及抗扰性能测试；核心部件的静电放电及其相关EMC性能测试及问题整改。


			EMC测试系统

	1

	
			动力总成测功机

	1

	
			屏蔽室

	2

	
	15
	电驱动总成试验室

	动力总成测功机

	1

	动力总成系统的性能优化及策略试验。


			充放电设备

	1

	
			环境箱

	1

	
	16
	电池包性能与耐久试验室

	步入式高低温环境舱

	1

	不同温度下的容量和能量测试；标准循环、工况循环寿命试验；功率和内阻测试、存储中容量损失等。


			电池充放电测试设备

	1

	
	17
	电池包振动试验室

	水平垂直振动台

	1

	电池包垂直与水平振动测试。


			环境箱

	1

	
	18
	车辆准备区

	举升机

	4

	车辆准备。


			动平衡机

	1

	
			四轮定位仪

	1

	
			扒胎机

	1

	
			叉车

	1

	
			撤出机构

	2

	
			工具类

	若干

	
	19
	常温浸车区

	快充桩

	1

	常温能耗试验。


			慢充桩

	4

	


4瓶×50

	ml（分析纯）

	轮耦合道路模拟试验室安装应变片和加速度传感器前擦拭。


	6

	防冻液（乙二醇类）

	225L

	EMC试验室、电驱动总成试验室、电池包性能与耐久试验室、电池包振动试验室。


	7

	机油

	140

		EMC试验室、电驱动总成试验室、车辆准备区。


	8

	甲醇

	4L×2瓶（HPLC级纯）

	VOC试验室VOC检测。


	9

	乙腈

	4L×20瓶（HPLC级纯）

	
	10

	苯

	2mL（2000μg/mL）×12支；1mL（100μg/mL）×12支
	

2mL（2000μ

	/mL）×12支；1mL（100μg/mL）×12支

	
	12

	二甲苯

	2mL（2000μg/mL）×12支；1mL（100μg/mL）×12支
	
	13

	乙苯

	2mL（2000μg/mL）×12支；1mL（100μg/mL）×12支
	
	14

	苯乙烯

	2mL（2000μg/mL）×12支；1mL（100μg/mL）×12支
	
	15

	β-苯乙醇

	5mL

	
	16

	2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮

	5mL

	气味评价试验室。


	17

	异戊酸

	5mL

	
	18

	γ-十一烷内酯

	5mL

	

β-甲基哚

		5mL

		
	20

	正丁醇

	500ml×4瓶

	
	21
	滑石粉

	1kg

	系统部件环境试验室。


	22
	氯化钠

	1kg

	盐雾试验室配置氯化钠溶液。




系统部件环境试验室、盐雾试验室、EMC试验室、电驱动总成试验室、电池包性能与耐久试验室、电池包振动试

室、电芯试验室、电芯电池包性能与寿命试验室

	车辆准备区、常温浸车区等25个试验室或区域。

	1.材料理化试验室增加1台氙灯老化仪；

2.系统部件环境试验室新增2套高低温交变湿热试验箱、1套温湿度振动三综合试验箱、1套三综合振动台、1套机械冲击试验台；

3.新增电芯试验室和电池包性能试验室。


新


新建1套通风系统

		保持不变。


			冷却塔

	新建1座冷却塔。

	保持不变。


	3

	公用工程

	给水

	供水依托小米智能制造产业基地由市政自来水管网提供。

	保持不变。


			排水

	本项目生产废水进入试验楼生活污水收集设施，生活污水先经过化粪池预处理，随后与生产废水均进入厂区混合污水处理系统，处理后的废水部分回用于厂区绿化、冲厕及试验，剩余部分由小米智能制造产业基地废水总排口排入市政污水管网，最终进入路南区污水处理厂处理。

	保持不变。


			供电

	依托小米智能制造产业基地供电系统供给。

	保持不变。



供


试验楼办公区和试

	区供暖由厂区锅炉供热，夏季制冷由空调供给。

	保持不变。



2.新增电芯实验室电解液挥发产生的

气通过内置铜触媒、

	子筛净化装置的手套箱处理后排放进入试验室，然后以无组织方式排放。



冷凝水、淋雨试验废水、盐雾试验废水、冷却塔和冷水机组排水、仪器清洗废水（第二次及以后）、氙灯老化试验废水和系统部件环境试验废水等生产废水与化粪池预处

后员工生活污水进入小米

	能制造产业基地内设施收集后经过厂区污水处理站处理，处理后废水由厂区总排放口排入市政污水管网，最终进入路南区污水处理厂处理。

	新增氙灯老化试验废水和系统部件环境试验废水。



废机油、废液压油、废检测试剂及其废弃包装、废防冻液、废电芯等危

	废物置于小米智能制造产业基地内的危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期清运处置。

	新增废电芯。


				废胶带、废扎带、废包装袋、废滑石粉等一般固废与生活垃圾一起交由环保部门处置。

	新增废滑石粉。


			噪声

	采用隔声墙体、舱板等隔声措施。

	保持不变。




车身局

	刚度试验台

	1

	四门两盖试验台、弯扭刚度试验台、局部刚度试验台、玻璃升降耐久试验等。

	不变


			电动四门两盖试验台

	1

		不变


			车身弯扭刚度试验台

	1

		不变



底盘件强度试验、动力总成振动耐

、底盘件疲

	试验、悬架耐久性试验。

	不变


			数采系统

	1

		不变


			MAST振动台

	1

		不变


	3

	轮耦合道路模拟试验室

	高低温环境舱

	1

	整车振动耐久、整车异响评价。
	不变


			数采系统

	1

		不变


			四立柱振动台

	1
		不变


	4
	智能座舱声学试验室

	整车半消声室

	1

	车载语音交互开发与测试。

	不变


			声学测试系统

	1

		不变


			举升机

	1

		不变



		VOC分析评价测试。

	不变


			采样系统

	1

		不变


			VOC分析设备

	1

		不变


			零部件VOC采样环境舱

	1

		不变


			零部件VOC预处理舱

	1

		不变


			材料VOC采样箱（1m³）

	1

		不变


			材料VOC采样箱（4m³）

	1

		不变


	6
	气味评价室

	材料高温气味试验箱

	2

	气味性评价测试。

	不变


			气味评价室

	1

		不变


	7
	自动驾驶标定试验室

	自驾标定测试系统

	1

	自动驾驶HIL仿真测试、光学测试、传感器标定、数据中心虚拟仿真等。

	不变


	8
	座舱静态标定试验室

	座舱测试系统

	1

	智能座舱软件测试、系统端到端测试、网络渗透/信息安全测试。

	不变


	9
	静态视觉感知试验室

	视觉感知测试系统

	1

	车内视觉感知测试。

	不变


	10
	车载语音交互试验室

	语音交互测试系统

	1

	车载语音交互开发与测试。

	不变


	11
	K&C试验室

	K&C试验台

	1（租）

	整车KC性能测试。

	不变


	12
	系统部件环境试验室

	淋雨箱

	1

	系统与部件的温湿度测试、温度冲击、振动冲击测试、IP等级测试等。
	不变


			冷热冲击箱

	1
		不变



			不变


			高低温交变试验箱4.5m³

	1

		不变


			防尘试验箱

	1

		不变


			高低温交变湿热试验箱
	2
		不变


			温湿度振动三综合试验箱
	1
		不变


			三综合振动台
	1
		不变


			机械冲击试验台
	1
		不变


	13
	盐雾试验室

	盐雾综合试验箱

	1

	系统与部件的循环盐雾与中性盐雾测试。

	不变


	14
	EMC试验室

	3米法电波暗室

	1

	电机、驱动系统及电控部件的辐射、发射及抗扰性能测试；核心部件的静电放电及其相关EMC性能测试及问题整改。
	不变

			EMC测试系统

	1

		不变


			动力总成测功机

	1

		不变


			屏蔽室

	2

		不变


	15
	电驱动总成试验室

	动力总成测功机

	1

	动力总成系统的性能优化及策略试验。

	不变


			充放电设备

	1

		不变


			环境箱

	1

		不变


	16
	电池包性能与耐久试验室

	步入式高低温环境舱

	1

	不同温度下的容量和能量测试；标准循环、工况循环寿命试验；功率和内阻测试、存储中容量损失等。
	不变


			电池充放电测试设备

	1

		不变


	17
	电池包振动试验室

	水平垂直振动台

	1

	电池包垂直与水平振动测试。
	不变


			环境箱

	1

		不变

	18
	车辆准备区

	举升机

	4
	车辆准备。

	不变


			动平衡机

	1

		不变


			四轮定位仪

	1

		不变


			扒胎机

	1
		不变


			叉车

	1

		不变


			撤出机构

	2

		不变


			工具类

	若干

		不变


	19
	常温浸车区

	快充桩

	1

	常温能耗试验。

	不变


			慢充桩

	4

		不变


	20
	材料理化试验室
	氙灯老化仪 CI4400

	1
	样品老化测试。
	新增


			硬度计 Time6166

	1
	金属硬度测试。
	新增


	21
	电芯试验室
	电芯充放电设备600A-8CH

	5
	电芯充放电。

	新增


电芯环境舱 588

		7
	电芯充放电。

	新增

			电芯水冷机 8CH

	2
	电芯充放电。

	新增

			手套箱

	2
	纽扣电池组装和电芯拆解废气处理装置，内含铜触媒、分子筛等净化材料。
	新增

			纽扣电池制备套装

	1
	制备纽扣电池。

	新增

			电化学工作站

	1
	用于电芯电化学测试。

	新增

			纽扣电池充放电设备

	2
	用于纽扣电池充放电测试。

	新增


电池包充放

	设备1200kw

	1
	用于电池包充放电测试。
	新增

			双层步入式电池包
环境舱

	1
		新增

			电池包水冷机 30kw

	1
		新增



保持不

	

MAST试验室、轮耦合道路模拟试验

安装传感

	。

	保持不变


	5

	酒精

	4瓶×500ml（分析纯）

	轮耦合道路模拟试验室安装应变片和加速度传感器前擦拭。

	保持不变


	6

	防冻液（乙二醇类）

	625L

	EMC试验室、电驱动总成试验室、电池包性能与耐久试验室、电池包振动试验室。

	新增400L


	7

	机油

	140L

	EMC试验室、电驱动总成试验室、车辆准备区。

	保持不变


	8

	甲醇

	4L×2瓶（HPLC级纯）

	VOC试验室VOC检测。

	保持不变


	9

	乙腈

	4L×20瓶

（HPLC级纯）

		保持不变


	10

	苯

	2mL（2000μg/mL）×12支；1mL（100μg/mL）×12支

		保持不变


	11

	甲苯

	2mL（2000μg/mL）×12支；1mL（100μg/mL）×12支

		保持不变


	12

	二甲苯

	2mL（2000μg/mL）×12支；1mL（100μg/mL）×12支

		保持不变


	13

	乙苯

	2mL（2000μg/mL）×12支；1mL（100μg/mL）×12支

		保持不变



2mL（2000μg/mL）×12支；1mL（100μg/mL

	×12支

		保持不变


	15

	β-苯乙醇

	5mL×10-4
	气味评价试验室。

	保持不变



2-羟基-3-甲基-2

	环戊烯酮

	5mL×10-4
		保持不变

	
	17

	异戊酸

	5mL×10-5
		保持不变


	18

	γ-十一烷内酯

	5mL×10-4
		保持不变


	19

	β-甲基哚吲

	5mL×10-5
		保持不变


	20

	正丁醇

	500ml×4瓶

		保持不变


	21

	滑石粉

	1kg

	系统部件环境试验室。

	保持不变


	22

	氯化钠

	1kg

	盐雾试验室配置氯化钠溶液。

	保持不变



绝缘胶

		100卷×0.1kg

	在电芯试验室、电池包性能与寿命试验室用于线束绝缘和固定。

	全部新增

	
	24
	异丙醇

	500ml/瓶×3

	材料理化试验室。

	全部新增


	25
	无水乙醇

	500ml/瓶×3

		全部新增


	26
	氢氧化钠

	500g/瓶×3

		全部新增


	27
	氨水25%

	500ml/瓶×2

		全部新增


	28
	乙酸99.5%

	500ml/瓶×2

		全部新增


	29
	十二烷基苯磺酸钠

	500g/瓶×2

		全部新增


	30
	硫酸

	500ml/瓶×2

		全部新增


	31
	机油

	1L/桶×1

		全部新增


	32
	电解液

	9.

	kg

	电芯试验室，用于制备纽扣电池。电解液的主要成分为碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯。

	全部新增


	33
	电芯正、负极材料

	2.4kg

	正极：镍钴锰酸锂，负极：石墨。

	全部新增




三

	合机组

	0.1

	200

	20

	/

	6
	电驱动总成试验室
	三合一动力总成测试台架（环境箱机组）

	0.1
	200

	20

	/

	7
	盐雾试验室
	盐雾综合试验箱

	0.1

	300

	30
	/

	8
	系统部件环境试验室
	淋雨箱、高低温交变湿热试验箱

	0.6
	300

	180

	90


	9
	整车VOC试验室
	环境舱机组

	0.1

	200

	200

	/


		0.6

	/

	10
	整车能量流试验室
	环境舱机组

	0.5

	100

	100

	/

	11
	MAST试验室
	环境舱机组

	0.1
	100

	100

	/

	12
	电池包性能与耐久
试验室
	环境舱机组

	1.0
	300

	300
	/

	13
	公用动能

	闭式冷却塔

	2.0
	2400

	4800

	/

	14
	材料理化试验室
	氙灯老化设备
	0.18

	6000

	1080

	1080


	总计

	4.98

	/

	7050.6

	1170



	/
	0.51

	/

	10
	整车能量流试验室

	环境舱机组

	0.1
	100

	10

	/

	11
	MAST试验室

	环境舱机组

	0.1

	100

	10

	/

	12
	电池包性能与耐久
试验室

	环境舱机组

	0.1

	300

	30

	/

	13

	公用动能

	闭式冷却塔

	0.04
	2400

	96
	/


	14
	材料理化试验室
	氙灯老化设备
	0.18

	6000

	1080

	1080


	总计

	3.43

	/

	1542.51
	1170


	注：为涉密内容为涉密内容。
②生活污水

生活污水排放量按用水量的85%计算，则生活污水排放量为2.34m3/d（620.5m3/a）。
[image: image1.png]TEEK

7050.6,
]

730

AEPERK

4500

Ly mRAT04

A

%

0.6

L

v 0.0

e

0.51

920

i

-

FmanmE |

e

92

128

10

RS NiE

P

SR

to

10

3

LR
v B2

P RE

18

180

-

o

HERE

180

1542.51

1080

-

)

T E R

%

1080

1095

LRI

620.5

1% 50

620.5

pf AKE AL

5K A T 3

—— TEER





图2-1  变更后项目水平衡图（单位：m3/a）

3）能源

变更后项目补充车辆性能试验使用汽油（92#、95#）作为燃料，汽油使用量约1000L/a；其余新增生产设备使用电能，用电由市政电网接入，新增用电量约为20万kWh/a。
（5）平面布置

1）地理位置及周边关系

本项目位于北京经济技术开发区小米智能制造产业基地内东南侧项目试验楼，试验楼北侧为综合楼，西侧为生产车间，东侧为厂界。小米智能制造产业基地位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101地块，北至景盛南四街南侧绿化带，南至亦通街，西至同义路，东至环景路西侧绿化带）。本项目地理位置图详见附图3，厂区四至图详见附图5。
	


β-本乙醇、2-羟基-3-甲基-2

环戊烯酮、异

酸、γ-十一

	内酯、β-甲基哚吲、正丁醇

	
		样品耐化学试剂试验使用化学试剂
	异丙醇、乙酸、乙醇、硫酸雾、氨气、

	
		电芯制备和拆解

	挥发性有机物
	通过内置铜触媒、分子筛净化装置的手套箱处理后排放进入试验室，然后以无组织方式排放。


	废水

	职工产生的生活污水
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS、可溶性固体总量
	生活污水经过化粪池处理，与生产废水经过收集后进入小米智能制造产业基地污水处理站处理后排放入市政管网，最终进入路南区污水处理厂。


		生产废水高低温环境舱、工艺空调机组产生冷凝水，淋雨/沙尘/振动/盐雾试验产生废水，仪器清洗产生废水，氙灯老化试验产生废水，冷却塔排水
		
	噪声

	车辆、振动台、测功机等测试设备和冷却塔启动运行

	Leq（A）

	采用隔声墙体、舱板等隔声措施。


	一般工业固体废物

	试验过程使用耗材产生的废物

	试验完成后传感器固定使用的胶带、轧带、改性丙烯酸酯AB胶包装，防尘试验产生的废滑石粉

	收集后一起交环卫部门处理。


	生活垃圾

	职工产生的生活垃圾
	/
	

废防冻液（HW06-900-402-06）（乙二醇

	防冻液）

	暂存于基地内危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。



更换的废液压油（5-10年更换一次

	(HW08-900-218-08)

	
		EMC试验室、电驱动总成试验室、车辆准备区

	废机油（HW08-900-214-08）

	

VOC试验室、气味评价室产生的

试剂、试剂瓶和

	浓度清洗废水

	废试剂、废试剂瓶、高浓度清洗废水（HW49 900-047-49）

		
		通风柜中定期更换的活性炭

	废活性炭（HW49-900-039-49）
	
		手套箱定期更换的铜触媒、分子筛

	废铜触媒、废分子筛（HW49-900-047-49）
	

盛放废液压油、废机油的

	装桶

	废油桶（HW08-900-249-08）

		
		电芯拆解

	废弃电芯（HW49-900-047-49）

	

	
	

	与项目有关的原有环境污染问题
	小米汽车研发试验验证中心租用小米智能制造产业基地内的试验楼，建立新能源汽车研发项目，并于2023年5月29日取得了《关于小米汽车科技有限公司小米汽车研发试验验证中心建设项目环境影响报告表的批复》（经环保审字[2023]0056号）。目前，小米汽车科技有限公司小米汽车研发试验验证中心建设项目尚未建成投产，拟在建设过程中对电池试验室、零部件试验室进行了升级改造。本次变更是在已批复的建设内容基础上，新增材料理化试验设备、零部件环境试验设备、电芯和电池包试验设备；同时补充零部件环境、材料理化、电池包、电芯等试验验证能力。因此，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


	60

	109.38

	超标

	北京通州区

	SO2
	年平均质量浓度

	3

	60

	5.00

	达标


		NO2
	年平均质量浓度

	32
	40

	80.00

	达标



		PM10
	年平均质量浓度

	69
	70

	98.57

	达标


		PM2.5
	年平均质量浓度

	38
	35

	108.57

	超标




水质目

	
	1

	2023年1月

	Ⅳ

	V类

	Ⅲ

	V类


	2

	2023年2月

	Ⅲ

	V类

	Ⅲ

	V类


	3

	2023年3月

	Ⅳ

	V类

	Ⅲ

	V类


	4

	2023年4月

	Ⅳ

	V类

	Ⅲ

	V类


	5

	2023年5月

	Ⅳ

	V类

	Ⅲ

	V类



2023年

	月

	Ⅲ

	V类

	Ⅳ

	V类

	
	7

	2023年7月

	Ⅳ

	V类

	Ⅲ

	V类


	8

	2023年8月

	Ⅳ

	V类

	Ⅲ

	V类


	9

	2023年9月

	Ⅳ

	V类

	Ⅳ

	V类


	10

	2023年10月

	Ⅲ

	V类

	Ⅱ

	V类


	11
	2023年11月

	Ⅲ

	V类

	Ⅲ

	V类


	12

	2023年12月

	Ⅳ

	V类

	Ⅲ

	V类


	13
	2024年1月
	Ⅳ

	V类

	Ⅳ

	V类


	14
	2024年2月
	Ⅳ

	V类

	Ⅳ

	V类


	15
	2024年3月
	Ⅲ

	V类

	Ⅳ

	V类


	16
	2024年4月
	Ⅲ

	V类

	Ⅲ

	V类


	17

	2024年5月

	Ⅲ

	V类

	Ⅲ

	V类




达

	
	#6

	北侧厂界

	50
	44
	55
	46
	65

	55

	达标

	达标



	由上述环境噪声监测结果可知，本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4、生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于北京经济技术开发区内，经现场踏勘，本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。
因此，本项目无需开展生态现状调查。
5、地下水、土壤环境

本项目不设置可能造成地下水、土壤污染的废污水暂存及处理装置或设施。各试验过程产生的冷凝水、淋雨试验废水、盐雾试验废水、氙灯老化试验废水、冷却塔和冷水机组排水、仪器清洗废水（第二次及以后）与化粪池预处理后员工生活污水进入小米智能制造产业基地内设施收集后经过厂区污水处理站处理，处理后废水由厂区总排放口排入市政污水管网，最终进入路南区污水处理厂。本项目产生的危险废物为废机油、废液压油、废检测试剂及废弃包装、废防冻液等，在小米智能制造产业基地内危废暂存间暂存，委托有资质的单位收集和处置。废胶带、轧带、废滑石粉等一般固废与生活垃圾一起交环卫部门。

根据《农用地土壤污染状况详査点位布设技术规定》(环办土壤函[2017]1021号)，本项目不属于需要考虑大气沉降影响的行业[包括08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油、煤炭和核燃料加工业、26化学原料和化学制品制造业、27医药制药业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业(电池制造)、77生态保护和环境治理业(危废、医废处置)、78公共设施管理业(生活垃圾处置)]。

另外，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“V 社会事业与服务业-164、研发基地-其他”，对应地下水环境影响评价项目类别（报告表）为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“社会事业与服务业-其他”，对应土壤环境影响评价项目类别（报告表）为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

综上分析，本项目运营期间无土壤和地下水污染途径，因此本次评价未开展地下水、土壤环境现状调查。
	


《环境空气

	量标准》（GB3095-2012）二级标准



海

	儿幼儿园

	学校

	师生

	NE

	约350

		

	2、声环境

经现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

经现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外500m范围地下水环境保护目标为金桥科技产业基地水厂水源地的2眼深层水源井，距离项目最近的水源井为金桥6#，距离约为160m，开采层位均为100-250m深层承压含水层，不开采潜水含水层，见表3-6和附图9。
表3-6  本项目地下水环境保护目标一览表

水源井编号

经度（°）
纬度（°）
取水含水层

与项目位置关系

金桥4

116.540511

39.730362

100-250m深层承压含水层

方位：EN；距离：429m
金桥6

116.540167

39.727856

方位：E；距离：160m

4、生态环境

经现场踏勘，本项目占地范围内不涉及生态环境保护目标。
	

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

（1）施工期

施工期产生施工扬尘，扬尘排放执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中单位周界无组织排放监控点浓度限值。施工期废气排放限值详见表3-7。

表3-7  施工期大气污染物排放标准

序号

项目

单位周界无组织排放监控点浓度限值mg/m³

1

其他颗粒物

0.3ab
注：a在实际监测该污染物的单位周围无组织排放监控点浓度时，监测颗粒物。

b该污染物的无组织排放浓度限值为监控点与参照点的浓度差值。

（2）运营期

本项目营运期有机试剂使用、电芯制备和拆解过程中产生的挥发性有机废气、氨气和硫酸雾，执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中单位周界无组织排放监控点浓度限值。本项目运营期间大气污染物排放标准详见表3-8。

表3-8  单位周界无组织排放监控点浓度限值
序号

污染物项目

单位周界无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）

1

甲醇

0.5

2

乙腈B
0.6

3

苯

0.1

4

甲苯

0.2

5

二甲苯

0.2

6

乙苯C
2.0
7

苯乙烯

0.4

8

正丁醇C
2.0
9

氨

0.2
10

硫酸雾

0.3
11
非甲烷总烃
1.0

12
乙醇、β-本乙醇、2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮、异戊酸、γ-十一烷内酯、β-甲基哚吲等
1.0*
注：B——其他B类物质是指根据GBZ2.1，工作场所空气中有毒物质容许浓度TWA值（8小时时间加权平均容许浓度）或MAC值（最高容许浓度）大于等于20mg/m3但小于50mg/m3的有机气态物质（表中已规定的污染物项目除外）。
C——其他C类物质是指根据GBZ2.1，工作场所空气中有毒物质容许浓度TWA值（8小时时间加权平均容许浓度）或MAC值（最高容许浓度）大于等于50mg/m3的有机气态物质（表中已规定的污染物项目除外）。
*执行非甲烷总烃单位周界无组织排放监控点浓度限值。
2、废水排放标准

本项目营运期废水主要为环境仓和空调机组冷凝水、淋雨试验废水、盐雾试验废水、氙灯老化试验废水、冷却塔和冷水机组排水、仪器清洗废水（第二次及以后）与化粪池预处理后员工生活污水进入小米智能制造产业基地内设施收集后经过厂区污水处理站处理，处理后废水由厂区总排放口排入市政污水管网，最终进入路南区污水处理厂。

废水排放执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”，详见下表。

表3-9   排入公共污水处理系统的水污染物排放限值  单位：mg/L

序号

项目

标准值

1

pH（无纲量）

6.5~9

2

CODCr
500

3

BOD5
300

4

悬浮物

400

5

氨氮

45

6

可溶性固体总量
1600

3、噪声排放标准

本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区，行政区域属于通州区马驹桥镇，根据《通州区声环境功能区划实施细则》（通政发[2015]1号）规定，本项目厂区范围不在“（二）通州新城范围外园区声环境功能区划分”范围内，执行“（四）乡村区域声环境功能区管理要求”。

本项目厂区占地范围属于城镇建设用地，且紧邻金桥科技产业基地一期，根据“（四）3、独立于乡村集镇和村庄的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区，根据实际用地性质可调整为3类区”要求，因此，本项目厂址区域为3类声环境功能区。

运营期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-11。

表3-10  本项目厂界噪声排放标准    单位：dB(A)

序号

执行标准

昼间

夜间

1

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

65

55

2

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

4、固体废物排放标准

本项目运行过程中产生一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。本项目排放的生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订)、《北京市生活垃圾管理条例》中的相关规定；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；危险废物收集、处置按照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《北京市危险废物污染环境防治条例》（2020年9月1日实施）中相应规定。

	总量

控制

指标
	1、污染物排放总量控制原则

根据《北京市环境保护局关于转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（京环发[2015]19号）和《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号，2016年9月1日起执行），本市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）、化学需氧量、氨氮。

根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（2016年8月26日），纳入污水管网通过污水处理设施集中处理污水的生活源建设项目水污染物按照该污水处理厂排入地表水体的标准核算排放总量。

2、总量控制因子及控制建议值

本项目纳入总量指标审核和管理的废气污染物主要为挥发性有机物，不涉及二氧化硫。本项目无组织废气主要包括试验过程使用的试剂、擦拭酒精和电解液挥发产生的有机废气。本项目环境仓和空调机组冷凝水、淋雨试验废水、盐雾试验废水、氙灯老化试验废水、冷却塔和冷水机组排水、仪器清洗废水（第二次及以后）与化粪池预处理后员工生活污水进入小米智能制造产业基地内设施收集后经过厂区污水处理站处理，处理后废水由厂区总排放口排入市政污水管网，最终进入路南区污水处理厂。
因此，根据项目特点，本项目需要进行总量指标核算的污染物为：挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。

（1）废气污染物

1）物料衡算法及排污系数法

本项目使用的有机试剂包括乙醇、甲醇、乙腈、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、β-本乙醇、2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮、异戊酸、γ-十一烷内酯、β-甲基哚吲物质量、正丁醇、异丙酸、无水乙醇、乙酸、电解液等，质量为86.591kg，其中乙醇1.58kg，参照美国环境保护局编写的《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究》等相关资料可知，在实验状态下，有机试剂的挥发比例一般为试剂使用量的1%-4%，本项目以最不利情况考虑，挥发比例取4%，乙醇用于传感器安装前的擦拭，挥发比例按照100%计算，则挥发性有机物产生量为5.564kg。电芯试验室产生的挥发性有机物经内置铜触媒、分子筛的手套箱处理后由试验室内新风系统排入室外，以无组织排放的形式排入大气环境；其他试验室产生的挥发性气体（不包括擦拭用酒精）经内置活性炭的通风柜处理后由试验室内新风系统排入室外，以无组织排放的形式排入大气环境。内置活性炭的去除效率参考《北京市环境保护局关于印发<挥发性有机物排污费征收细则>的通知》（京环发[2015]33号）附件3，固定床活性炭吸附的去除效率在30%~90%，本次计算按照最不利情况计算，活性炭吸附效率按照30%计算，铜触媒、分子筛吸附效率参照活性炭吸附效率（30%）计算，乙醇挥发废气未经治理措施处理，因此本项目使用试剂产生的挥发性有机物排放量为4.369kg/a。
因此，本项目无组织废气中挥发性有机物排放量分别为4.369kg/a。

2）类比法
类比法选取《贵州君藏检测服务有限公司实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》有机实验室废气排放口中实测数据，贵州君藏检测服务有限公司实验室项目包括有机项目检测，经集气罩收集活性炭处理后引上楼顶排放，使用的有机试剂包括甲醇、无水乙醇、丙酮、乙腈、甲苯等。本项目VOC试验室、气味评价试验室和材料理化试验室中产生废气的试验过程均在内置活性炭过滤器的无管道通风柜中进行，废气经过通风柜处理后，由试验室内通风系统排出室外，最终以无组织排放的方式进入大气环境；电解液挥发产生的废气通过内置铜触媒、分子筛净化装置的手套箱处理后排放进入试验室，然后以无组织形式排放；安装传感器前擦拭用酒精挥发的废气未经过措施处理，经过试验室通风系统排入大气环境。使用的有机溶剂包括乙醇、甲醇、乙腈、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、β-苯乙醇、2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮、异戊酸、γ-十一烷内酯、β-甲基哚吲、正丁醇、异丙醇、乙酸等。根据报告中监测结果，有机实验室废气排放口监测结果中非甲烷总烃排放速率最大为0.0006kg/h，有机试剂使用量为约为12.5kg/a。本项目有机试剂使用量为102.351kg/a，折算后非甲烷总烃排放速率为0.0049kg/h，项目排放时间为6000h/a，因此挥发性有机物排放量为0.0294t/a。

综上所述，本项目主要环境影响和保护措施部分采用物料衡算法及排污系数法计算废气污染物排放量，更符合项目实际运行过程的产排污情况，因此采用物料衡算法及排污系数法作为废气污染物的排放总量建议值，即挥发性有机物的排放总量分别为4.369kg/a。

（2）废水污染物

本项目产生废水总量为2163.01m3/a，生产废水包括环境仓机组和空调机组冷凝水、盐雾试验废水、淋雨试验废水、氙灯老化试验冷却废水、冷却塔冷凝水、仪器清洗废水，产生量为1542.51m3/a，生活废水产生量为620.5m3/a。生产废水经过厂区污水处理站处理后排入市政官网，生活污水经过化粪池预处理后排入厂区污水处理站处理后排入市政官网，最终排入路南区污水处理厂。

①产排污系数法

本项目产生的各类生产废水和生活污水均经过厂区污水处理系统处理后排入市政官网，生活污水进入厂区污水处理站前经过化粪池预处理，厂区污水处理站处理工艺为“接触氧化+水解酸化”，根据《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181-2021）“6.2.3生物处理技术”，水解酸化技术COD去除率一般为10%~30%，好氧技术COD、NH3-N的去除率一般可达到60%和50%以上。根据北京市环保局《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数，化粪池对COD、NH3-N的去除效率分别为15%、3%。厂区污水处理站对于化学需氧量、氨氮去除效率参照《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181-2021）分别取保守值，即：1-（1-10%）×（1-60%）=64%、50%。因此本项目COD、NH3-N的排放量浓度为119.52mg/L、5.57mg/L（计算过程详见表4-9）。

本项目水污染物排放量为：

化学需氧量排放量=排放浓度×排放量×10-6=119.52mg/L×2163.01m³/a×10-6=0.517t/a。

氨氮排放量=排放浓度×排放量×10-6=5.57mg/L×2163.01m³/a×10-6=0.012t/a。

②类比法

本次评价类比《爱信（苏州）汽车技术中心有限公司南通分公司汽车零部件研发中心建设项目竣工环境保护验收监测报告》中实测数据进行类比，该项目为汽车零件的研发与测试，测试设备与本项目类似，具有可类比性。《爱信（苏州）汽车技术中心有限公司南通分公司汽车零部件研发中心建设项目竣工环境保护验收监测报告》中废水监测数据中COD浓度为61mg/L，氨氮为12.7mg/L。本项目废水产生总量为2163.01m3/a，水污染物排放量为：
化学需氧量排放量=排放浓度×排放量×10-6=61mg/L×2163.01m³/a×10-6=0.132t/a。

氨氮排放量=排放浓度×排放量×10-6=12.7×2163.01m³/a×10-6=0.027t/a。

本报告采用的产排污系数法计算各类废水经过厂区污水处理站处理后的排放浓度，废水种类和产生浓度分析与实际情况更为一致，因此选取产排污系数法核算结果为废水污染物的排放总量建议值，即化学需氧量、氨氮分别为0.517t/a、0.012t/a。

（3）替代削减量核算

根据北京市人民政府办公厅关于印发《北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》的通知（京政办发[2023]4号）中的附件2《北京市大气污染防治2023年行动计划》总量减排目标：对于新增涉气建设项目严格执行NOx、VOCs等主要污染物排放总量控制﹐实施“减二增一”削减量替代审批制度。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件：上一年度水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。

本项目废气VOCs、废水污染物执行2倍总量削减替代，项目运营期排放总量控制指标因子排放量见下表3-14。

表3-14  本项目总量控制指标

污染因子

本项目排放量（t/a）

2倍总量指标申请量（t/a）

VOCs

0.0044
0.0088
化学需氧量

0.259

0.517

氨氮

0.012

0.024

（4）减排潜力分析

本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101地块的小米智能制造产业基地试验楼，无其他厂区，且无关联企业，因此无相关减排来源。

本项目不具备污染物减排潜力，本次评价企业需按照相关规定，进行总量控制指标申请。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期仅对试验楼进行简单整理和设备安装，产生的污染主要为施工噪声、生活污水及固体废物。为减小本项目施工期对环境的影响，建设单位应严格按照《北京市建设工程施工现场管理办法》（2018年2月12日）中的有关规定进行管理，并采取相应的环保措施。

1、施工期噪声影响防治措施
本项目施工期噪声主要来源于设备安装过程，建设单位采取以下措施：

（1）合理安排施工时间，夜间不进行施工活动。

（2）尽量不同时使用高噪声设备。

（3）加强管理，尽量减少人为产生的噪声。

本项目施工作业属建筑物内部作业，采取以上措施后，并且经过建筑物墙壁的隔声和距离衰减后，施工噪声对周围声环境影响可接受。

2、施工期废气污染防治措施
本项目设备安装施工时加强管理，及时清理装修垃圾、做好积尘清扫、尽可能关闭门窗施工等办法可有效降低扬尘浓度，减少对环境的影响。

3、施工期废水污染防治措施
本项目施工期间的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员使用试验楼内现有厕所，污水全部进入厂区污水处理站处理后排放至污水管网，不会对地表水造成影响。

4、施工期固体废物处置措施
本项目施工期固体废物主要为设备包装材料和施工人员的生活垃圾。废弃的包装材料应分类收集，可利用的如包装纸、箱等出售给废品回收公司综合利用，其它无回收利用价值的垃圾定期由环卫部门统一清运。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

（1）废气污染源分析

本项目营运期无组织废气主要为试验过程使用的试剂、擦拭酒精和电芯电解液挥发产生的有机废气。VOC试验室、气味评价试验室和材料理化试验室中产生废气的试验过程均在内置活性炭过滤器的无管道通风柜中进行，废气经过通风柜处理后，由试验室内通风系统排出室外，最终以无组织排放的方式进入大气环境；电解液挥发产生的废气通过内置铜触媒、分子筛净化装置的手套箱处理后排放进入试验室，然后以无组织形式排放；安装传感器前擦拭用酒精挥发的废气未经过措施处理，经过试验室通风系统排入大气环境。
根据美国国家生态环境局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用无机、有机试剂挥发量基本在原料量的1%~4%之间，本项目按照最不利原则，各试验室使用的试剂在配置和使用过程中的挥发量按原料量的4%计算；安装传感器时擦拭用乙醇挥发量按照100%计算。VOC试验室和气味评价试验室使用的苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、β-本乙醇、2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮、异戊酸、γ-十一烷内酯、β-甲基哚吲等试剂浓度很低，密度与纯水接近，按照纯水的密度计算使用量，标定试剂每月配置一次，每次按1小时计算；擦拭酒精的试验室挥发时间按照运行时间计算排放时间；样品耐化学试剂试验持续24h；电芯制备与拆解过程持续时间为1h/次，20次/月。

根据原辅材料使用情况计算结果，本项目运营期间无组织废气产生情况详见表4-1。

表4-1  本项目试剂产生无组织废气情况一览表

试剂名称

年使用量

浓度

密度（kg/L）

使用量（kg）

挥发系数（%）

产生量（kg）

产生速率（kg/h）

乙醇

2L

＞99.7%

0.789

1.58
100

1.58
0.0079
甲醇

8L

＞99.9%

0.79

6.32
4

0.2528
0.001264
乙腈

80L

＞99.9%

0.7857

63.865
4

2.5546
0.012773
苯

24mL/

12mL
2000μg/mL/

100μg/mL
1

0.036

4

0.00144

0.00012

甲苯

24mL/

12mL
2000μg/mL/

100μg/mL
1

0.036

4

0.00144

0.00012

二甲苯

24mL/

12mL
2000μg/mL/

100μg/mL
1

0.036

4

0.00144

0.00012

乙苯

24mL/

12mL
2000μg/mL/

100μg/mL
1

0.036

4

0.00144

0.00012

苯乙烯

24mL/

12mL
2000μg/mL/

100μg/mL
1

0.036

4

0.00144

0.00012

β-本乙醇、

5ml

0.0001%

1

0.005

4

0.0002

1.6667E-05
2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮

5ml

0.0001%

1

0.005

4

0.0002

1.6667E-05
异戊酸

5ml

0.00001%

1

0.005

4

0.0002

1.6667E-05
γ-十一烷内酯、

5ml

0.0001%

1

0.005

4

0.0002

1.6667E-05
β-甲基哚吲

5ml

0.00001%

1

0.005

4

0.0002

1.6667E-05
正丁醇

2L

＞99.7%

0.8098

1.62

4

0.648

0.0054

异丙酸

1.5L
99.5%
0.786

1.1731

4

0.0469

0.0020

无水乙醇

1.5L

100%
0.789
1.1835

4

0.0473

0.0020

氨水

1L
25%
0.907

0.2268

4

0.0091

0.0004

乙酸

1L
99.5%
1.05
1.0448

4

0.0418

0.0017

硫酸

1L
98%
1.84
1.8032

4

0.0721

0.0030

电解液

7.44L

/

1.29

9.6
4
0.3840

0.0016

（2）废气治理设施及排放情况

按照《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》（DB11/T1736-2020）：“有机溶剂年使用量≤0.1吨的实验单元，可选用活性炭过滤器的无管道通风柜”要求，本项目有机试剂年使用量为102.351kg/a，本项目将有机试剂的使用过程设置在内置活性炭的通风柜内进行，产生的挥发性有机废气通风柜收集处理后排放进入试验室环境，最终以无组织排放的方式进入大气环境。参考《北京市环境保护局关于印发<挥发性有机物排污费征收细则>的通知》（京环发〔2015〕33号）附件3，固定床活性炭吸附的去除效率在30%-90%，本次计算按照最不利情况下计算，活性炭吸附效率按30%计算。电解液挥发产生的废气通过内置铜触媒、分子筛净化装置的手套箱处理后排放进入试验室，然后以无组织形式排放；铜触媒、分子筛的吸附效率按30%计算。擦拭酒精在试验室内进行，废气未经过措施处理。本项目污染物治理设施情况详见表4-3，有组织废气排放情况详见表4-4，无组织废气排放情况见表4-5。

表4-3  本项目污染物排放情况一览表

产排污环节

污染物名称

治理设施

去除效率（%）
是否为可行性技术

排放去向

擦拭酒精

挥发性有机物（乙醇）

/

/

/

无组织排放，进入大气环境

样品耐化学试剂试验
异丙醇、乙酸、乙醇、氨气、硫酸

内置活性炭的无管道通风柜

30

是

VOC试验

甲醇、乙腈、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯

是

气味评价试验

挥发性有机物（β-本乙醇、2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮、异戊酸、γ-十一烷内酯、β-甲基哚吲）、正丁醇

是

电芯制备和拆解

挥发性有机物
内置铜触媒、分子筛的手套箱
30
是

表4-5  本项目试验过程中无组织废气产生及排放情况一览表
序号

污染物名称

产生速率kg/h

治理设施

去除效率(%)
排放速率(kg/h)

1

乙醇

0.0079

/

/
0.0079

2

甲醇

0.001264

内置活性炭过滤器的无管道通风柜处理

30

0.000885

3

苯

0.00012

0.000084

4
甲苯

0.00012

0.000084
5
二甲苯

0.00012

0.000084
6
乙苯

0.00012

0.000084
7
苯乙烯

0.00012

0.000084
8
β-本乙醇、

1.6667E-05

1.17E-05
9
2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮

1.6667E-05
1.17E-05
10
异戊酸

1.6667E-05
1.17E-05
11
γ-十一烷内酯、

1.6667E-05
1.17E-05
12
β-甲基哚吲

1.6667E-05
1.17E-05
13
正丁醇

0.0054
0.00378
14
其他B类物质（乙腈）
0.012773

0.008941
15
异丙酸
0.0020

0.0014

16
无水乙醇
0.0020

0.0014

17

氨气
0.0004

0.0003

18

乙酸

0.0017

0.0012

19

硫酸雾

0.0030

0.0021

20
挥发性有机物

（电芯制备和拆解过程中电解液挥发）

0.0020

内置铜触媒、分子筛的手套箱
30
0.0011
21
挥发性有机物（包括：乙醇、甲醇、乙腈、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、β-苯乙醇、2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮、异戊酸、γ-十一烷内酯、β-甲基哚吲、正丁醇、异丙醇、乙酸等）

0.0357
乙醇未经治理措施治理，其他试剂产生的挥发性有机废气经过内置活性炭的通风柜处理

除乙醇外，其它去除效率均为30%

0.0271
（3）污染防治设施可行性分析

根据《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》（DB11/T1736-2020）：“实验室单元可采用吸附法等技术对VOCs进行净化，根据技术发展鼓励采取更加高效的技术手段。吸附法可采用活性炭、活性炭纤维、分子筛等作为吸附介质。”的要求，本项目采用内置活性炭过滤器的通风柜和内置铜触媒、分子筛的手套箱净化处理各试验室产生的挥发性有机物，为规范中推荐的可行性技术。

（4）废气排放影响分析

本项目所在区域为环境空气二类功能区，项目周边500m范围内大气环境保护目标主要为现状居住小区和幼儿园，距离厂界最近的环境保护目标为北侧厂界外约70m处的合创产业中心。本项目除擦拭用酒精外，其他有机试剂在配制、使用过程中均在内置活性炭的通风柜内进行，废气经过活性炭吸附处理后以无组织排放的形式进入大气环境；电解液挥发产生的废气通过内置铜触媒、分子筛净化装置的手套箱处理后排放进入试验室，然后以无组织形式排放。试验楼作为面源，以挥发性有机物、氨气、硫酸雾为污染物源强，采用AERSCREEN模型进行估算，以试验楼与厂界四周距离最近点作为自定义离散点估算四周厂界污染物浓度，判断项目废气污染物厂界浓度达标情况，厂界及最大浓度落地点废气浓度达标情况详见表4-6。
表4-6  厂界及最大浓度落地点废气浓度达标情况一览表

序号

位置

本项目与厂界最近距离（m）

污染物名称

浓度（mg/m3）

标准限值（mg/m3）

达标情况

1

东厂界

18

挥发性有机物

0.0103
1.0*

达标

氨气

1.11E-04
0.2

达标
硫酸雾

7.77E-04
0.3

达标
2

西厂界

519

挥发性有机物

8.35E-04
1.0*

达标

氨气

8.98E-06
0.2

达标
硫酸雾

6.29E-05
0.3

达标
3

南厂界

240

挥发性有机物

2.47E-03
1.0*

达标

氨气

2.66E-05
0.2

达标
硫酸雾

1.86E-04
0.3

达标
4

北厂界

830

挥发性有机物

4.36E-04
1.0*

达标

氨气

4.69E-06
0.2

达标
硫酸雾

3.28E-05
0.3

达标
5

最大浓度落地点

挥发性有机物

0.0125
1.2

达标

氨气

1.35E-04
0.2

达标
硫酸雾

9.44E-04
0.3

达标
*注：参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）的表3中非甲烷总烃的单位周界无组织排放监控点浓度限值。

由估算结果可知，试验验证中心与厂界四周距离最近点的挥发性有机物、氨气、硫酸雾厂界浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中单位周界无组织排放监控点浓度限值。最大落地点处的挥发性有机物、氨气、硫酸雾小时平均浓度《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准要求。

本项目运营期间须按环境保护行政主管部门要求和相关环境监测技术规范，开展排污状况自行监测，应及时分析、汇总监测数据，如实反映各污染物处理装置的运行状况，确保设施稳定运行、各污染物稳定达标排放。

综上所述，本项目对周围大气环境影响可接受。

（5）污染源监测计划

本项目变更前无废气排放口，产生的废气以无组织方式排放到大气环境中，主要污染物为甲醇、其他B类物质（乙腈）、其他C类物质（乙苯、正丁醇）、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃。本项目变更前废气排放监测计划见下表。

表4-7  本项目变更前废气排放监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

厂界四周

甲醇、其他B类物质（乙腈）、其他C类物质（乙苯、正丁醇）、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃
1次/a

本项目变更后在试验楼顶设置4个排放口，其排放废气主要污染物为挥发性有机物；试验楼无组织废气污染物为挥发性有机物（包括：乙醇、甲醇、乙腈、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、β-苯乙醇、2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮、异戊酸、γ-十一烷内酯、β-甲基哚吲、正丁醇、异丙醇、乙酸等）、氨气、硫酸雾。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，本项目为非重点排污单位，运营期间废气排放监测计划见下表。

表4-8  本项目变更后废气排放监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

DA001-DA004排气口

挥发性有机物
1次/半年
厂界四周

甲醇、其他B类物质（乙腈）、其他C类物质（乙苯、正丁醇）、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、挥发性有机物、氨气、硫酸雾

1次/年

2、废水

（1）废水污染源分析

本项目用水主要来自市政供水，用于试验模拟加湿、淋雨试验、盐雾试验、氙灯老化试验、冷却塔补水等；排放的废水主要为冷凝水、淋雨试验、盐雾试验排水、仪器清洗废水（不含第一遍清洗废水）、氙灯老化试验冷却水、员工生活污水；冷却塔仅定期排放少量废水。

本项目环境舱和空调冷凝水、淋雨试验废水、氙灯老化试验冷却废水以及冷却塔废水产生量为1524m3/a，水质较为洁净，保守按照生活污水水质进行计算，排水中污染物浓度为pH：6.5-9、CODcr：350mg/L、SS：300mg/L。

本项目盐雾试验一般使用质量分数为5%的氯化钠溶液，废水产生量为18m3/a，主要污染物为可溶性固体总量，可溶性固体总量含量按照5%氯化钠溶液计算，为50000mg/L。
本项目试验室仪器清洗废水产生量为0.51m3/a，参考《科研单位实验室废水处理工程设计与分析》及相关资料，清洗废水主要污染物浓度为COD：200mg/L、BOD5：120mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：25mg/L。

本项目员工生活污水产生量按照用水量的85%计算，产生量为2.34m3/d（620.5m3/a），生活污水水质按照《给排水设计手册》中第五册中生活污水水质确定，其中pH：6.5-9、CODcr:250-350mg/L、SS：300mg/L、BOD5150-250mg/L、氨氮：25-40mg/L，本项目按照水质浓度最大值确定。

根据北京市环保局《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数，化粪池对COD、NH3-N的去除效率分别为15%、3%。根据HJ 1181-2021“6.2.3生物处理技术”，水解酸化技术COD去除率一般为10%~30%，好氧技术COD、NH3-N的去除率一般可达到60%和50%以上。本项目生活污水经过化粪池预处理后进入小米智能制造产业基地综合污水处理系统，经过“接触氧化+水解酸化”处理（不属于本次评价内容）后排入市政污水管网。厂区污水处理站对化学需氧量、氨氮去除效率参照HJ 1181分别取保守值，即：1-（1-10%）×（1-60%）=64%、50%。本项目生产废水和生活污水本项目生活污水产生及排放情况见表4-9，废水间接排放口基本情况见表4-10。

表4-9  本项目废水污染物产排情况一览表

类别

水量

(m3/a)

污染物浓度（mg/L）

pH(无纲量)

CODCr
BOD5
SS

氨氮

可溶性固体总量

环境仓和空调冷凝水、淋雨试验废水、氙灯老化试验冷却废水以及冷却塔废水
1524

6.5-9

350

/

300

/

/

盐雾试验排水

18

/

/

/

/

/

50000

清洗废水

0.51

/

200

120

100

25

/

生活污水
620.5

6.5-9

350

250

300

40

/

综合废水（产生）
2163.01

6.5-9

331.99 

71.75 

297.46 

11.14 

416.09 

去除率（%）
/
/
64
/
/
50
/
综合废水（排放）

2163.01

6.5-9

119.52 

71.75 

297.46 

5.57 

416.09 

《水污染物综合排放标准》（DB 11/307-2013）表3

6.5-9

500

300

400

45

1600

排放去向

本项目生活污水先经过化粪池预处理，随后与生产废水均进入厂区混合污水处理系统，该系统采用“水解酸化+接触氧化+沉淀”处理工艺，处理后的废水部分回用于厂区绿化、冲厕及试验，剩余部分由小米智能制造产业基地废水总排口排入市政污水管网，最终进入路南区污水处理厂。

注：综合废水（产生）表示经过化粪池预处理的生活污水与生产废水混合后的水质。

表4-10  本项目废水间接排放口基本情况一览表

排放口编号

排放口名称

地理坐标（°）

排放去向

排放规律

排放标准

DW001

废水排放口

116.5317，39.7236

北京经济技术开发区路南区污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”

（2）依托污水处理厂可行性

1）依托小米智能制造产业基地综合污水处理系统可行性

本项目废水依托小米智能制造产业基地内设施收集后经过厂区污水处理站处理，处理后废水部分回用于厂区绿化、冲厕及试验，剩余处理后的废水由厂区总排放口排入市政污水管网，最终进入路南区污水处理厂。小米智能制造产业基地满负荷运行时废水产生量为1820.16m3/d，基地内污水处理站设计处理规模为2880m3/d，剩余废水处理量为1059.84m3/d；本项目废水产生量为42.59m3/d，小于基地内污水处理站剩余废水处理量。本项目产生的废水中各污染物浓度均未超过该污水处理站已接纳废水中各污染物浓度（pH 4~11，COD 80~30000mg/L，BOD5 10~15000mg/L，SS 40~20000mg/L，氨氮 20~400mg/L）。因此，从水量、水质角度分析，本项目废污水处理依托小米智能制造产业基地内污水处理站处理可行。
2）依托路南区污水处理厂可行性

①从污水管网铺设角度

根据《亦庄新城0606街区雨污水排除规划方案》及本项目市政协调会议纪要，本项目厂区至路南区污水处理厂规划了污水管线。本项目投运后污水处理站处理后的出水，经西侧同义路规划的DN400污水管线接入市政污水管网。本项目周边配套设施及管线的建设主体为北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心，其管线铺设可保证在2024年6月完成建设，管线铺设完成前产生的废水都存储在小米智能制造产业基地厂房配套的污水站的应急水池内，因此本项目污废水排水系统接入市政污水管网可行。小米智能制造产业基地厂房配套的污水站的应急水池（不属于本次评价内容）目前已建成，有效容积为1500m3。
综上所述，本项目污水排水系统接入市政污水管网可行。

②从水量角度分析

路南区污水处理厂位于经开区融兴南三街20号院，于2016年1月投运，现状一期污水处理规模为2万m3/d，采用地上全封闭“A2/O+MBR生物处理”工艺，同时引入高效生物除臭系统，全流程低噪声，高自动化管控技术；规划二期污水处理规模3万m3/d，目前正在办理立项手续。目前污水处理量达1.6万m3/d，剩余处理能力0.4万m3/d；本项目废水排放量约为42.59m3/d，因此，路南区污水处理厂有能力接纳本项目废水。

综上所述，从污水处理能力角度分析依托可行。

③从水质角度分析

由前述可知，本项目废水依托基地污水处理站处理后的排水中各污染物浓度均可满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”及路南区污水处理厂接管标准要求。

综上所述，本项目依托路南区污水处理厂进一步处理可行。

（3）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水依托的小米智能制造产业基地厂区排放口（DW001）的监测计划详见表4-11。

表4-11  本项目废水排放口信息及监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

废水总排口 DW001

pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、可溶性固体总量

1次/a

3、噪声
（1）污染源强

本项目主要噪声源为风机、振动台、水冷机、冷却水塔、测功机、通风橱等，所有产噪设备均位于试验室内。本项目通过试验室设置隔声墙体、建筑隔声、基础减震等措施可有效降低噪声强度，设备运行过程中产生的噪声值详见表4-12。小米智能制造产业基地产能提升后主要噪声设备及源强详见表4-13。
表4-12  本项目主要噪声设备及源强一览表  单位：dB(A)

序号

声源名称

数量

排放规律

与厂界距离（m）

产生强度

降噪措施

排放强度

东
西
南
北
1

MAST振动台
1台

间断
60

470

410

1117

90

合理布置、试验室隔声墙体、建筑隔声、基础减振

50
2

四立柱振动台

1台

间断
62

474

413

1119

90

50
3

水冷机

5台

间断

32

510

500

1021

80

47
4

冷却水塔

1台

间断

56

474

504

1025

85

45
5

动力总成测功机

1台

间断

37

502

437

1088

85

45
6

水平垂直振动台

1台

间断

40

497

414

1115

90

50
7

通风橱

1台

间断

64

482

501

1029

70

30
8
风机

4台
间断

70
530

265

899

95
55
9
温湿度振动三综合试验箱
1台
间断

108
496

312

933

90
50
10
三综合振动台
1台
间断

109
495

311

934

90
50
11
机械冲击试验台
1台
间断

110
497

310

932

90
50
表4-13  小米智能制造产业基地产能提升后主要噪声设备及源强一览表   单位：dB(A)
序号

声源名称

数量

排放规律

所在位置

产生强度

降噪措施

排放强度

1

压力机
1
连续

冲压车间
95

选用低噪声设备、基础减振、设置隔声板、建筑隔声

62
2

试模压机
1
连续

90

选用低噪声设备、基础减振、设置隔声间、建筑隔声

3

研配压机
1
连续
90

4

风机
1
连续
90
室内布置，基础减振，合理布设、厂房隔声

5

压铸机
1
连续
压铸车间

95
选用低噪声设备、基础减振、设置隔声间、建筑隔声

62
6

模具切割机
1
连续
90

选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声
7

模具砂轮机
1
连续
90

选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声
8
风机
1
连续
90
选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声
9
焊接生产线
1
连续
车身车间

90
选用低噪声设备、建筑隔声

61
10
风机

1
连续
90
室内布置，基础减振，合理布设、厂房隔声

11
空调风机
1
连续
涂装车间

90
选低转速、低噪声、节能高效风机，设减振基础，设单独风机间，车间全封闭
61
12

风机

1
连续
总装车间
90
室内布置，基础减振，合理布设、厂房隔声

61
13

风机

1
连续
电池车间
90
室内布置，基础减振，合理布设、厂房隔声

61
14

空压机
1
连续
综合站房
85

室内布置，选用低噪声设备、设减振基础、进口装消声器，建筑隔声
60

15

冷冻机组
1
连续
85

室内布置，基础减振，合理布设、厂房隔声

16

循环水泵
1
连续
85

室内布置，基础减振，合理布设、厂房隔声

17

风机
1
连续
污水处理站
85
室内布置，基础减振，合理布设、厂房隔声

60

18

各类水泵
1
连续
85

设于地下或站房内，基础减振，厂房隔声
19

除毛刺系统
1
连续
压铸车间
85
选用低噪声设备、合理布设、基础减振、厂房隔声

52
20

哑光漆MINI系统
1
连续
涂装车间
80
54
21

快速换色系统
1
连续
80
22

电驱线装配系统
1
连续
总装车间
80
51
23

冷却塔
8
连续
室外

80
选用节能低噪声设备、减振基础
70
24

试车跑道点源
4
间断

室外

80
避开噪声敏感时间段
80
（2）影响分析

预测采用SoundPLAN软件，该软件缺省的计算标准为《声学户外声传播衰减第2部分：一般计算方法》（ISO963-2：1996），该标准与《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）所依据的《户外声传播衰减第2部分一般计算方法》（GB/T17247.2）完全等效，噪声预测模式如下：
①多个声源声压级叠加

多个声源声压级叠加的基本公式是：


[image: image19.wmf]pi

n

0.1L

p

i1

L10lg10

=

=

å

（

）


式中：Lp——叠加后总声压级，dB；

Lpi——第i个声源声压级，dB；

n——声源个数。

②点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

[image: image20.png]L,()=L,(1,)=201g(r /1)




式中：LP(r) ——预测点处声压级，dB；

LP(r 0) ——参考位置r 0处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r0 ——参考位置距声源的距离。

③室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LP2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。本项目所在建筑物采用彩钢板（中间岩棉），根据国家标准《声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》（GB/T 19889.3-2005）及《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005），墙体隔声量取下限值15dB（A）。
本次预测过程中以小米智能制造产业基地厂界作为模型的厂界，将小米智能制造产业基地产能提升后厂内噪声源与本项目声源同时进行预测。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目及小米智能制造产业基地产能提升后正常运行时对项目边界的噪声贡献值详见表4-14。

表4-14  本项目噪声预测结果  单位：dB（A）

序号

点位名称

贡献值

标准限值

达标情况

昼间

夜间

1

东厂界

53.9
65

55

达标

2

西厂界

52.9
65

55

达标

3

南厂界

45.5
65

55

达标

4

北厂界

41.7
65

55

达标

由上表可知，采取各项降噪措施后，本项目营运期项目边界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

由上表可知，本项目噪声经过基础减振、建筑墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（3）监测计划

本项目运营期间噪声监测计划详见表4-15。

表4-15  本项目运营期间噪声监测计划一览表

监测点位

监测项目

监测频次

标准限值

东、南、西、北厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m处

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

4、固体废物

本项目运行过程中会产生一般工业固体废物、生活垃圾和危险废物，一般工业固体废物主要为试验耗材产生的废弃物，如：废胶带、废轧带、废包装、废滑石粉等；危险废物包括废防冻液、废液压油、废机油、废试剂、高浓度清洗废水、废电芯。

（1）一般固废

本项目废胶带、废轧带、废滑石粉产生量与使用量一致，为133kg；废包装产生量约为1kg，收集后与生活垃圾一起交环卫部门处理。本项目一般工业固废处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行。
（2）生活垃圾

本项目变更后劳动定员55人，50人工作天数为260天，5人工作天数为320天，生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则产生量为7.3t/a，生活垃圾交由市政环卫部门清运处理。本项目生活垃圾处置按照《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行）要求执行。
（3）危险废物

本项目废防冻液产生量为544L/a，质量约为606kg/a；设备中的液压油5-10年更换一次，每次更换2200L，质量约为1980kg/a；通风柜内置的活性炭每半年更换1次，每次5kg，废活性炭产生量为10kg/a；废机油产生量为121L/a，质量约为110kg/a；废试剂瓶、废试剂及高浓度清洗废水合计32kg/a；废油桶60kg/a；废电芯11.62kg/a。本项目不单独建设危险废物暂存间，产生的危险废物在小米智能制造产业基地内的危险废物暂存间（不再本次评价范围）暂存后委托有资质的单位处理。

本项目依托的危废暂存间位于厂区污水处理站北侧（详见附图4），建筑面积216m2，贮存能力可满足小米智能制造产业基地项目及本项目的需求。危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、施工和建设，地面设地沟和集水池，防止废油和废溶剂泄漏至室外。地面、地沟及集水池均作防腐处理，地面基础及内墙采取防渗措施，具有防渗、防淋、防泄漏、防风、防晒等措施，并设置危险废物存放的标志牌。危险废物在厂内转移过程中严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求运输，在厂区内部从产生环节运输到贮存场所，运输过程中避开办公区。
综上所述，本项目生产运行过程中所产生固体废物经分类收集，均可得到有效地处置，满足固体废物无害化的要求，本项目正常运行时产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。

表4-16  本项目固体废物产生情况表

固体废物种类

固体废物名称

废物代码

危险特性

物理性状

估算产生量

去向

一般工业固体废物

废胶带、废轧带、废滑石粉

/

/

固体

133kg/a

环卫部门处置

废包装

/

/

固体

1kg/a
生活垃圾

生活垃圾

/

/
固体

7.3t/a

危险废物

废防冻液

HW06-900-402-06

T,I,R

液体

0.606t/a

在小米智能制造产业基地内的危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期清运处置

废液压油

HW08-900-214-08

T，I

液体

1.98t/次（5-10年更换1次）

废机油

HW08-900-214-08

T，I

液体

0.110t/a

废试剂瓶、废试剂及高浓度清洗废水

HW49 900-047-49

T/C/I/R

固体，液体

0.032t/a

废活性炭
HW49-900-039-49

T

固体
10kg/a（每半年更换一次，每次5kg）
废铜触媒、废分子筛

HW49-900-047-49

T/C/I/R

固体

10kg/a（每年更换一次）
废油桶

HW08-900-249-08

T，I

固体

0.060t/a

废电芯

HW49-900-047-49

T/C/I/R

固体，液体

11.62kg/a
5、地下水、土壤

本项目不设置可能造成地下水、土壤污染的废污水暂存及处理装置或设施，同时根据《农用地土壤污染状况详査点位布设技术规定》（环办土壤函[2017]1021号），本项目不属于需要考虑大气沉降影响的行业[包括08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油、煤炭和核燃料加工业、26化学原料和化学制品制造业、27医药制药业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业(电池制造)、77生态保护和环境治理业(危废、医废处置)、78公共设施管理业(生活垃圾处置)]。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“V 社会事业与服务业-164、研发基地-其他”，对应地下水环境影响评价项目类别（报告表）为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“社会事业与服务业-其他”，对应土壤环境影响评价项目类别（报告表）为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

本项目不新建危废暂存间和污水处理设施，有机试剂、机油、防冻液等液体物质均在于试验室内使用，试验室地面经过防渗处理，液体物质短时间内不会进入土壤和地下水，产生的危险废物及时置于危险废物暂存间暂存。尽量减少有机试剂、机油、防冻液等液体物质在试验楼贮存的时间，运行期间加强巡视，一旦发生泄露可被及时发现和处理。

综上所述，本项目采取以上措施后，不会对地下水及土壤环境造成污染。

6、环境风险

（1）风险源

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别危险物质，本项目危险物质主要为有机试剂、油类物质（机油、液压油）、氢氧化钠、氨水、硫酸、电解液、危险废物（废防冻液、废液压油、废机油、高浓度清洗废水、废活性炭、废铜触媒、废分子筛、废试剂、废电芯等）。其中，有机试剂包括乙醇、甲醇、乙腈、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、β-本乙醇、2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮、异戊酸、γ-十一烷内酯、β-甲基哚吲、正丁醇、乙二醇、异丙醇、乙酸等。
表4-17  本项目涉及危险化学品一览表

序号

物质名称

危险特性

CAS号

使用量（kg/a）

最大储量（kg）

临界量（t）

qi/Qi

1

乙醇

乙醇易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。

/

2.76
2.76
/

/

2

甲醇

易燃，与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸。与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。容器受热内部压力增大，有发生开裂、爆炸危险

67-56-1

6.32

6.32

10

0.000632

3

乙腈

乙腈蒸气具轻度刺激性，故在浓度较高情况下能够引起一定程度的上呼吸道刺激症状。与氰化氢相比，乙腈虽然也出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛、疲倦、乏力等症状，严重时也出现呼吸抑Chemicalbook制、血压下降、昏迷、抽搐等表现，但起病较缓，潜伏期多在4H以上；病情亦不如氰化氢剧烈严重，极少引起猝死；其脉搏心率皆减慢，呼吸亦较慢，面色多呈苍白，常引起蛋白尿等肾脏损伤表现。
75-05-8

63.865

63.865

10

0.0063865

4

苯

短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。如果吞咽液体，吸入肺中，可能有化学肺炎的危险。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致意识降低。接触远高于职业接触限值可能导致神志不清和死亡；长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对骨髓和免疫系统有影响，导致血细胞减少。该物质是人类致癌物

71-43-2

0.036

0.036

10

0.0000036

5

甲苯

与乙醇、乙醚、三氯甲烷、丙酮、二硫化碳、冰乙酸等有机溶剂相混溶，微溶于水(23.5℃，0.067%)。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

108-88-3

0.036

0.036

10

0.0000036

6

二甲苯

短期接触的影响：该物质刺激眼睛和皮肤。该物质可能对中枢神经系统有影响。如果吞咽液体吸入肺中，可能引起化学肺炎。长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触该物质可能增加噪声引起的听力损害。动物实验表明，该物质可能对人类生殖或发育造成毒性影响

1330-20-7

0.036

0.036

10

0.0000036

7

乙苯

与氧化剂接触猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

100-41-4

0.036

0.036

10

0.0000036

8

苯乙烯

高浓度苯乙烯急性中毒会强烈刺激人眼及上呼吸道黏膜，出现眼痛、流泪、流鼻涕、打喷嚏、咽痛、咳嗽等症状，继而头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力。眼部受苯乙烯液体污染，可致灼伤。苯乙烯慢性中毒可致神经衰弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等症状。苯乙烯对呼吸道有刺激作用，长期接触可引起阻塞性肺部病变。

100-42-5

0.036

0.036

10

0.0000036

9

β-苯乙醇醇

易燃液体，具有玫瑰香气的无色液体。 溶于乙醇、乙醚、甘油，略溶于水，微溶于矿油，广泛用于调配皂用和化妆品用香精

/

0.005

0.005

/

/

10

2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮

常温常压下为白色或者灰白色固体粉末，具有焦糖样的甜香香味及坚果类香气。能溶解于常见的有机溶剂，是一种重要的食用香料

/

0.005

0.005

/

/

11

异戊酸

无色透明液体，具有难闻的气味，溶于水。与乙醇、乙醚混溶，生产用于香水、香料、增塑剂和润滑剂酯的原料。

/

0.005

0.005

/

/

12

γ-十一烷内酯

无色至淡黄色油状液体，易溶于醇、醚，几乎不溶于水。有宜人的似鸢尾的甜脂香气，冲淡时有桃香味。用于配制桃子、梅杏、樱桃等食用香精；调配桂药、紫罗兰、茉莉和紫丁香等花香型香精。可作为皂用、日用化妆品和食用香料。
/

0.005

0.005

/

/

13

β-甲基哚吲

白色片状结晶。熔点为95℃，沸点为265-266℃（100.7kPa）。溶于乙醇和油中，微溶于水。香精，用于食品香料添加剂
/

0.005

0.005

/

/

14

正丁醇*
无色透明液体。具有强折射性。易溶于乙醇、乙醚、硫化氢水溶液，微溶于水。由63%乙醇和37%水组成的恒沸混合物，恒沸点为92℃，25℃时在水中的溶解度为9.1mL/100mL(H2O)。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。

71-36-3

1.62

1.62

10

0.000162

15

油类物质

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃

/

2107.4

2107.4

2500

0.0008

16

乙二醇
未见急慢性中毒报道，国外的急性中毒多系误服引起。遇明火、高热可燃，与氧化剂可发生反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
107-21-1

250.47

250.47

100
0.0025
17
高浓度清洗废液

各有机试剂与水混合物，可能具有刺激性气味，误服后对人体造成损害。

/
26

26

10

0.0026
18

异丙醇

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

67-63-0
1.179
1.179
10

0.00012

19

氢氧化钠*

与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

/

1.5

1.5

100

0.00002

20

氨水（25%）

易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。

1336-21-6

0.907
0.907
10

0.00009

21

乙酸

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。

64-19-7

1.05
1.05
10

0.00011

22

硫酸

遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氨酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

7664-93-9

1.84
1.84
10

0.00018

23

电解液*

眼睛接触：可引起眼睛刺激或灼烧，直接接触可引起刺激、红眼、流泪或视物模糊；皮肤接触：可引起皮肤中度严重刺激、灼伤和干燥；吸入：可刺激鼻、喉、肺，根据浓度和暴露时间的长短，可引起头疼、兴奋、头晕、动作失调、呼吸困难、疲劳、胃痛等，甚至可能引起死亡；食入：刺激口腔、咽喉和胃，可引起头疼、疼痛、腹泻、恶心等。

/

9.6
0.8
100

0.000008
合计

0.0136
*注：参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的“表B.2”中危害水环境物质的推荐临界量。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，计算出项目涉及的风险物质与其临界量的比值为0.0136＜1，因此，该项目的环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

（2）风险源分布情况及影响途径

本项目危险物质主要包括试验室贮存的化学试剂、油类物质、危险废物等，危险物质分布情况及可能影响的途径见表4-18。

表4-18  风险源分布及影响途径

危险物质

分布情况

事故情况

环境影响途径

有机试剂、油类物质

各试验室

泄漏、火灾、爆炸

发生泄露时，污染地下水或土壤环境；挥发性化学物质和发生火灾、爆炸时，伴生/次生产生的二次污染物污染大气环境。

危险废物（废防冻液、废液压油、废机油、高浓度清洗废水、废活性炭、废铜触媒、废分子筛、废试剂、废电芯等）

小米智能制造产业基地内危废暂存间
泄漏、火灾、爆炸
发生泄露时，污染地下水或土壤环境；挥发性化学物质和发生火灾、爆炸时，伴生/次生产生的二次污染物污染大气环境。
（3）环境影响分析

1）大气环境影响分析

具有挥发性的危险物质挥发出有毒有害物质以气态形式进入大气，造成大气污染；发生火灾、爆炸时，伴生/次生产生的二次污染物污染大气环境。

2）水环境影响分析

危险物质发生泄漏时，与雨水接触，经厂区雨水管线流入周围地表水体，造成水环境污染。

3）土壤环境影响分析

危险物质发生泄漏时，进入周围土壤中，对土壤环境造成污染。

（4）风险防范措施

①建筑物内需按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置防火门窗、防爆墙等设施；根据爆炸和火灾危险性不同，采用相应耐火等级的建筑材料，建筑物内设有便利的疏散通道。

②危险品严格按照《危险化学品安全管理条例》及《常用化学品贮存通则》的要求进行储存，严防“跑、冒、滴、漏”，减少泄漏、火灾、爆炸和中毒的可能性。

③配备专业技术人员负责管理，设置醒目的安全标志，设置有毒气体在线检测与报警系统、火灾检测与报警系统、手动报警按钮以及针对储存物料的应急处置设施和消防设施，并配备个人防护用品。

④在人身可能接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，设置紧急淋浴器和洗眼器；除防护眼镜、手套、洗眼淋浴器等一般防护外，还应设有专用的防毒面具；对关键操作强制使用人员配备防护设备，如空气呼吸面具、全身聚氯乙烯防护服、手套和防护镜等。

⑤制定较为详备的应急预案，需涵盖事故风险分析、应急指挥机构及职责、应急处置设备与设施、应急处置方案、报警及联系方式、事故应急救援终止程序等一系列内容。

（5）风险结论

本项目涉及的风险物质最大储存量均未超过临界量，可能产生的环境风险事故为：试验过程中使用的化学试剂、油类物质等危险物质发生泄漏和火灾爆炸；产生的危险废物由于运输过程中操作不当、贮存容器破损，导致泄漏。在落实报告中提出的风险防范措施及环境风险事件应急措施并加强管理的情况下，本项目的环境风险可控。

7、污染物排放变化情况
本项目变更后污染物排放变化情况见表4-19。

表4-19  本项目变更后污染物排放变化情况一览表

类别

污染物

现有项目排放量（t/a）

本次变更新增排放量（t/a）

本项目变更后总排放量（t/a）

排放增加量（t/a）

废气

挥发性有机物

0.004

0.0217
0.0257

0.0217
氨气

/
0.0091kg/a

0.0091kg/a

0.0091kg/a

硫酸雾

/
0.0721kg/a

0.0721kg/a

0.0721kg/a

废水

COD

0.0990

0.16

0.259
0.16

BOD5
0.155
0

0.155
0

SS

0.264
0.379

0.643
0.379

氨氮

0.0120

0

0.012
0

可溶性固体总量
0.90
0
0.90
0
固体废物

废胶带、废轧带、废滑石粉

0.12

0.013
0.133
0.013
AB胶包装

0.001

/
0.001

0
员工生活垃圾

7.3

/
7.3

0
废防冻液

0.217

0.389
0.606
0.389
废液压油

1.98t/次（5-10年更换1次）

/
1.98t/次（5-10年更换1次）

0
废活性炭

/

0.010
0.010
0.010
废铜触媒、废分子筛
/

0.010
0.010
0.010
废机油

0.109

0.001
0.110
0.001
废试剂瓶、废试剂及高浓度清洗废水

0.026

0.006
0.032
0.006
废电芯
/

11.62kg/a

11.62kg/a

11.62kg/a

废油桶

0.040

0.020
0.060
0.020



五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织排放
	甲醇、其他B类物质（乙腈）、其他C类物质（乙苯、正丁醇）、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、挥发性有机物、异丙醇、乙酸、乙醇、硫酸雾、氨气
	内置活性炭的无管道通风柜
	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中“单位周界无组织排放监控点浓度限值”

	地表水
环境
	小米智能制造产业基地综合废水排放口
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、可溶性固体总量
	/
	《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统”的水污染物排放限值

	声环境
	小米智能制造产业基地厂界
	噪声
	采取建筑隔声、基础减震等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物主要为试验耗材产生的废弃物，包括废胶带、废轧带、废滑石粉、废包装，与生活垃圾交由环卫部门处理；危险废物包括废防冻液、废液压油、废机油、废试剂、废活性炭、废铜触媒、废分子筛、高浓度清洗废水和废电芯等，由小米智能制造产业基地内现有危险废物暂存设施暂存后，定期由有资质单位清运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1.建筑物内需按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置防火门窗、防爆墙等设施；根据爆炸和火灾危险性不同，采用相应耐火等级的建筑材料，建筑物内设有便利的疏散通道。

2.为防止室内产生的易燃、易爆、有毒有害物质的积累，试剂贮存室内设置可靠的通风系统，强制通风。

3.危险品严格按照《危险化学品安全管理条例》及《常用化学品贮存通则》的要求进行储存，严防“跑、冒、滴、漏”，减少泄漏、火灾、爆炸和中毒的可能性。

4.配备专业技术人员负责管理，设置醒目的安全标志，设置有毒气体在线检测与报警系统、火灾检测与报警系统、手动报警按钮以及针对储存物料的应急处置设施和消防设施，并配备个人防护用品。

5.在人身可能接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，设置紧急淋浴器和洗眼器；除防护眼镜、手套、洗眼淋浴器等一般防护外，还应设有专用的防毒面具；对关键操作强制使用人员配备防护设备，如空气呼吸面具、全身聚氯乙烯防护服、手套和防护镜等。

6.制定较为详备的应急预案，需涵盖事故风险分析、应急指挥机构及职责、应急处置设备与设施、应急处置方案、报警及联系方式、事故应急救援终止程序等一系列内容。

	其他环境

管理要求
	1、根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目类别不在此名录中，不需单独申请排污许可证。

2、按照环境保护行政主管部门要求和相关环境监测技术规范开展排污状况自行监测。

3、三同时验收

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年版）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位应严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”）的规定。本报告表针对该项目特点，确定环保验收的内容下表。

表5-1  三同时验收内容

类别

污染源

验收设施

验收指标

执行标准

废气

酒精擦拭、VOC检测、气温评价、材料理化试验
内置活性炭的无管道通风柜

挥发性有机物（包括：乙醇、甲醇、乙腈、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、β-苯乙醇、2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮、异戊酸、γ-十一烷内酯、β-甲基哚吲、正丁醇、异丙醇、乙酸等）、氨气、硫酸雾

《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中“单位周界无组织排放监控点浓度限值”
电芯试验室

内置铜触媒、分子筛的手套箱
挥发性有机物
废水

设备冷凝水、淋雨/沙尘/振动试验废水、盐雾试验废水、氙灯老化试验、冷却塔和冷水机组排水、仪器清洗废水（第二次及以后）、员工生活污水

排入小米智能制造产业基地内设施收集后经过厂区污水处理站处理后进入

pH、COD、BOD5、氨氮、SS、可溶性固体总量
《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”
噪声

设备噪声

隔声强和仓板、通过建筑隔声、基础减振措施

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

固废

危险废物

依托小米智能制造产业基地危废暂存间

危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、施工和建设，地面设地沟和集水池，防止废油和废溶剂泄漏至室外。地面、地沟及集水池均作防腐处理，地面基础及内墙采取防渗措施，具有防渗、防淋、防泄漏、防风、防晒等措施，并设置危险废物存放的标志牌

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《北京市危险废物污染环境防治条例》（2020年9月1日实施）中相关规定

一般固废

一般固废区域

废胶带、废轧带、废滑石粉、废包装与生活垃圾一起由环卫部门清运处理

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

生活垃圾

生活垃圾分类收集设施

生活垃圾分类收集后，委托环卫部门清运处理

《北京市生活垃圾管理条例》（北京市第十三届人民代表大会常务委员会公告第20号）




六、结论

	综上所述，本项目的建设符合国家和北京市的产业政策，在严格落实“三同时”制度及本次环境影响评价提出的各项污染防治措施和环境管理要求的情况下，本项目废气、废水及噪声可实现达标排放，固体废物合理处置，环境风险可控。从环境保护角度分析，本项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物
	0.004t/a
	/
	/
	0.0218t/a
	/
	0.0258t/a
	+0.0218t/a

	
	氨气
	/
	/
	/
	0.0091kg/a
	/
	0.0091kg/a
	+0.0091kg/a

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.0721kg/a
	/
	0.0721kg/a
	+0.0721kg/a

	废水
	化学需氧量
	0.0990t/a
	/
	/
	0.160t/a
	/
	0.259t/a
	+0.160t/a

	
	氨氮
	0.0120t/a
	/
	/
	0.012t/a
	/
	0.012t/a
	不变

	一般工业

固体废物
	废胶带、废轧带、废滑石粉
	0.12t/a
	/
	/
	0.013/a
	/
	0.133t/a
	+0.013t/a

	
	AB胶包装
	0.001t/a
	/
	/
	/
	/
	0.001t/a
	不变

	生活垃圾
	员工生活垃圾
	7.3t/a
	/
	/
	/
	/
	7.3t/a
	不变

	危险废物
	废防冻液
	0.217t/a
	/
	/
	0.389t/a
	/
	0.606t/a
	+0.389t/a

	
	废液压油
	1.98t/次（5-10年更换1次）
	/
	/
	/
	/
	1.98t/次（5-10年更换1次）
	不变

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.010t/a（每半年更换1次）
	/
	0.010t/a（每半年更换1次）
	+0.010t/a

	
	废铜触媒、废分子筛
	/
	/
	/
	0.010t/a（每年更换1次）
	/
	0.010t/a（每年更换1次）
	+0.010t/a

	
	废机油
	0.109t/a
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.110t/a
	+0.001t/a

	
	废试剂瓶、废试剂及高浓度清洗废水
	0.026t/a
	/
	/
	0.006t/a
	/
	0.032t/a
	+0.006t/a

	
	废电芯
	/
	/
	/
	11.62kg/a
	/
	11.62kg/a
	+11.62kg/a

	
	废油桶
	0.040t/a
	/
	/
	0.020t/a
	/
	0.060t/a
	+0.020t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

_1234567890.unknown

